Rīgā, 2022.gada 11.jūlijā

Nr. 10.6-18

**Ieinteresētajiem piegādātājiem**

Par informācijas sniegšanu

iepirkumā ID.Nr.DS 2022/3/AK

VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” (turpmāk – Pasūtītājs) 2022.gada 4.jūlijā saņēma ieinteresēto piegādātāju jautājumus par atklāta konkursa ““Komandu sporta spēļu halles jaunbūve” izbūve”, ID Nr. DS 2022/3/AK, (turpmāk – Konkurss) iepirkuma dokumentāciju.

**I. Pasūtītājs sniedz šādu informāciju uz 2022.gada 4.jūlijā uzdotajiem jautājumiem:**

**1.Jautājums:**

Projektā dotajos darbu apjomos 1-4 UK daļā pozīcijās 65. un 66. norādītie Balansēšanas vārsti ar šādiem izmēriem pārošanā nav pieejami. Lūdzam precizēt vārstu izmērus.

**Atbilde:**

Precizēts. Lūdzam skatīt kopsakarībā ar visiem līdz šim veiktajiem grozījumiem (01.07.2022. Grozījumi Nr.2) nolikumā un tā pielikumos.

**2.Jautājums:**

Projektā dotajos darbu apjomos 1-5 AVK-A daļā pozīcijas 217. un 218. nesakrīt ar Apkures projektā uzskaitītajām pozīcijām. Lūdzam precizēt.

**Atbilde:**

Precizēts. Lūdzam skatīt kopsakarībā ar visiem līdz šim veiktajiem grozījumiem (01.07.2022. Grozījumi Nr.2) nolikumā un tā pielikumos.

**3.Jautājums:**

Lūdzam pasūtītāju skaidrot, kāda būs Pasūtītāja rīcība, ja Pretendenta līgumcena pārsniegs nolikuma 2.3. punktā minēto Pasūtītājam pieejamo finansējuma apjomu, bet nepārsniegs Publisko iepirkumu likuma 41.panta 11.punktā 2.daļā minēto apjomu.

**Atbilde:**

Precizējam, ka Pasūtītāja Konkursa iepirkuma komisijai jāvērtē Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu norisi regulējošajiem Ministru kabineta noteikumiem, iepirkuma procedūras dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā, Pasūtītājam ir tiesības, pieņemot motivētu lēmumu, gan piešķirt Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības gan izbeigt vai pārtraukt Konkursu.

**4.Jautājums:**

Lokālā tāmē Nr.1-8 “Iekšējā elektropgāde” “Fasādes gaismekļi” pozīcijas Nr.92 un Nr.93 ir sajauktas vietām attiecībā pret apjomu – gaismekļa Underscore Side Bend apjomam jābūt 294m un fasādes dekoratīvā gaismekļa EH90 703lm apjomam ir jābūt 88 kpl, lūdzu, precizēt.

**Atbilde:**

Precizēts. Lūdzam skatīt kopsakarībā ar visiem līdz šim veiktajiem grozījumiem (01.07.2022. Grozījumi Nr.2) nolikumā un tā pielikumos.

**5.Jautājums:**

Iepazīstoties ar atklāta konkursa ““Komandu sporta spēļu halles jaunbūve” izbūve”, ID Nr. DS 2022/3/AK, dokumentāciju, secina, ka EIS sistēmā 22.06.2022 Pasūtītāja sniegtas atbildes, skaidrojumus un projekta EL daļas labojumus, kā arī apjomu labojumus, EL daļas projekta dokumentācijā trūkst elektrosadaļu SS-3-2; SS-3-3; SS-3-4; SS-3-5; SS-4-2; SS-4-5; SS-5-1; ACS-1 shēmas. Lai Pretendents varētu sagatavot kvalitatīvu un pareizu piedāvājumu, lūdzu izsniegt minēto elektrosadaļu shēmas.

**Atbilde:**

Pasūtītājs veiks precizējumus nolikumā un attiecīgajos pielikumos.

Lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai par iepirkumu EIS profilā <https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/82263> un mājas lapā [www.daugavasstadions.lv](http://www.daugavasstadions.lv).